Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя.

Фото 2. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя.

Фото 3. Замачивание кладки у кровли, отслоение штукатурки.

Фото 4. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, отслоение штукатурки на фасаде

Фото 5. Аварийное состояние дверей и окон в МОП, отсутствие козырьков над входами подъезда №1.

Фото 6. Аварийное состояние дверей и окон в МОП, отсутствие козырьков над входами подъезда №2.

Фото 7. Потёртости на ступенях лестниц.

Фото 8. Трещины, отслоение штукатурного слоя на плите покрытия.

Фото 9. Трещины, отслоение штукатурного слоя, следы замачивания, оголение арматурных стержней на плите перекрытия.

Фото 10. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, отсутвие защитной мембраны.

Фото 11. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, обрушение части покрытия, отсутвие защитной мембраны.

Фото 12. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, обрушение части покрытия, отсутвие защитной мембраны.